AB HS DNA Polymerase

■ 制品说明：

本制品是一款采用抗体修饰技术的重组Taq DNA 聚合酶，适用于Hot Start PCR。常温下，Taq DNA聚合酶的活性被抗体封闭，从而抑制常温条件下由引物的非特异退火或引物二聚体引起的非特异扩增。当扩增反应体系被加热到95℃热激2 min时，聚合酶活性因Taq酶抗体变性得到恢复，因此无需特殊失活处理，在常规PCR反应条件下即可使用。

■ 产品组成：

| 产品名称 | 包装规格 |
| --- | --- |
|  | KTSM2303 | KTSM2304 |
| AB-HS Taq DNA polymerase（5 U/μl） | 50 μl | 4×50 μl |
| 5× PCR Buffer | 1 ml | 4×1 ml |

■ 贮存溶液：

| Tris-HCl（pH8.0） | 20 mM |
| --- | --- |
| KCl | 100 mM |
| EDTA | 0.1 mM |
| DTT | 1 |
| Tween 20 | 0.5% |
| Nonidet P-40 | 0.5% |
| Glycerol | 50% |

■ 保存：

-20℃长期保存,保质期2年

■ 用途：

常规PCR、热启动PCR、qPCR、基因组PCR、TA克隆、引物延伸、DNA标记

■ 活性定义：

用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物，在74 ℃，30分钟内，摄入10 nmol的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为1个活性单位（U）。

■ PCR产物末端形状：

使用本制品扩增得到的大部分PCR产物3‘端附有一个“A”碱基，因此可直接克隆于T-vector。

■ 反应举例：

- 推荐反应液组成：

| 组分（共50ul） | 50 µl 反应 |
| --- | --- |
| AB-HS Taq DNA polymerase（5U/μl） | 0.5 μl |
| 5× PCR Buffe(含15 mM Mg2+) | 10 μl |
| dNTP Mixture(2.5 mM each) | 4 μl |
| Template DNA | 10 μl |
| 引物1(20 μM) | 1 μl |
| 引物2(20 μM) | 1 μl |
| 灭菌蒸馏水 | Up to 50 μl |

注:溶解并混匀PCR反应所需的各种溶液，放置于冰浴上或冰盒内。

- 反应条件(以1 kb DNA 片段扩增为例)

| 步骤 | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| Step1(热激时间) | 95℃ | 2 min |
| Step2(变性) | 94℃ | 30 sec |
| Step3(退火) | 55℃ | 30 sec |
| Step4(延伸) | 72℃ | 1 min |
| Step5(循环) | Go To Step2 for 35 cycles |  |
| Step6(最终延伸) | 72℃ | 10 min |
| Step7(临时保存) | 4℃ | forever |

注：变性条件根据使用的 PCR 仪型号和反应管种类进行设定。