CH HS Probe qPCR Mix

■ 制品说明：

本制品是一种预先混合的CH HS Taq DNA polymerase，反应缓冲液，氯化镁和dNTP的浓缩溶液，浓度为2×。DNA扩增时，只需加入模板，引物和水，使mix浓度为1×即可开始PCR反应，减少PCR扩增操作时间，避免因多步操作带来的污染。

■ 产品组成：

| 产品名称 | 包装规格 |
| --- | --- |
|  | KTSM2319 | KTSM2320 |
| 2×CH HS Probe qPCR Mix | 1 ml | 5 ml |

■ 保存：

-20℃可保存两年

■ 使用方法：

- PCR反应体系配制

- 溶解并混匀PCR反应所需的各种溶液，放置于冰浴或冰盒内。建议反应PCR液体分装使用，避免反复冻融。

- 以50 μl总反应体积为例准备反应体系。如果反应体积有变化，按比例调整用量。

| 组分 | 用量 |
| --- | --- |
| 2×CH HS Probe qPCR Mix | 25 μl |
| 正向引物（20 μM） | 1 μl |
| 反向引物（20 μM） | 1 μl |
| 样本模板 | 10 μl |
| ddH2O | 13 μl |
| 总体积 | 50 μl |

- 对于不同类型的模板在50 μl反应体积中推荐用量如下：

哺乳动物基因组DNA：0.1-1 μg；

大肠杆菌基因组DNA：10-100 ng；

质粒DNA：0.1-10 ng。

- 各组分添加完之后，轻柔混匀反应液。如果产生气泡，低速离心以除去气泡。

- 反应条件设置(以1kb DNA 片段扩增为例)

| 步骤 | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| Step1(热激时间) | 95℃ | 10 min |
| Step2(变性) | 94℃ | 30 sec |
| Step3(退火) | 55℃ | 30 sec |
| Step4(延伸) | 72℃ | 1 min |
| Step5(循环) | Go To Step2 for 35 cycles |  |
| Step6(最终延伸) | 72℃ | 10 min |
| Step7(临时保存) | 4℃ | forever |

注：变性条件根据使用的 PCR 仪型号和反应管种类进行设定。