土壤、淤泥中的宏基因组提取

（磁珠法）

货号：KTSM2636

■ 产品简介：

本试剂盒适用于从土壤、淤泥、粪便中提取基因组DNA，采用具有独特分离作用的磁珠和独特的缓冲液系统，可以将样本中杂质尽可能的去除，配有的研磨珠和高效的裂解液保证从土壤中提取基因组DNA的完整性。使用本试剂盒回收的DNA杂质少，完整性好，可直接用于PCR、酶切等分子生物学下游实验。

■ 产品内容：

| 产品组成 | KTSM2636（50次） |
| --- | --- |
| 缓冲液DA（Buffer DA） | 50 ml |
| 裂解液DLA（Buffer DLA） | 25 ml |
| 溶菌酶 | 2支 |
| Proteinase K | 1支 |
| 裂解液DLB（Buffer DLB） | 10 ml |
| 结合液DB（Buffer DB） | 12.5 ml |
| 磁珠悬浮液 | 1 ml |
| 漂洗液DW1（Buffer DW1） | 50 ml |
| 漂洗液DW2（Buffer DW2） | 35 ml |
| 洗脱缓冲液TE（Buffer TE） | 5 ml |
| 研磨珠 | 12.5g |

■ 储存条件：

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月，更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37℃水浴中孵育10 min，以溶解沉淀。

■ 产品特点：

- 适用范围广：适用于花坛土、花盆土、农田土、山林土、海水淤泥、湖边淤泥、红土、黑土等多类土壤环境样本的提取，同样适用于粪便样本的提取。

- 简便快捷：能够集中在相对较短时间内完成实验操作。

- 高纯度：与磁珠法纯化相结合，提取的DNA纯度高，可直接用于下游实验。

- 完整性好：可同时提取革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌。

■ 注意事项（请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项）：

- 自备试剂：异丙醇，乙醇。

- 若裂解液中有沉淀，可在37℃水浴中重新溶解，摇匀后使用。

- 若对RNA较为敏感，可加入RNase A处理。

■ 操作步骤：

使用前请先在结合液中加入异丙醇，漂洗液中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶子上的标签。

- 取0.3-0.5 g土壤或粪便至2 ml离心管中，加入0.25g研磨珠和1 ml缓冲液DA，涡旋振荡1-3 min。

- 12000 rpm离心2 min，弃上清。

- 加入500 μl裂解液DLA，50 μl溶菌酶，振荡10 min，95℃温育10 min。

- 12000 rpm离心2 min，取上清。

- 加入20 μl蛋白酶K和200 μl裂解液DLB，70 ℃温育10 min。

- 加入两倍体积的结合液 DB（使用前加入异丙醇）振荡混匀10 sec。

- 加入20 μl磁珠悬浮液，振荡混匀10 min。

注意：为了确保磁珠彻底重悬，请在使用前振荡混匀。

- 将离心管置于磁力架上，静置2 min，磁珠完全吸附后，吸去液体，小心勿碰到磁珠。

- 将离心管从磁力架取下，加入500 μl 漂洗液DW1（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），振荡混匀1 min。

- 将离心管置于磁力架上，静置30 sec，磁珠完全吸附后，吸去液体，小心勿碰到磁珠。

- 重复步骤8-9一次。

- 将离心管从磁力架取下，加入700 μl 漂洗液DW2（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），振荡混匀1 min。

- 将离心管置于磁力架上，静置30 sec，磁珠完全吸附后，吸去液体，小心勿碰到磁珠。

注意：如果对于DNA纯度要求更高，可以重复步骤9和10一次。

- 将离心管置于磁力架上，室温晾干10-15 min或通风橱干燥3 min。

注意：乙醇残留会抑制后续的酶反应，所以晾干时要确保乙醇挥发干净。但也不要干燥太长时间，以免难以洗脱DNA。

- 将离心管从磁力架取下，加入50-100 μl 洗脱缓冲液TE，振荡混匀，磁珠应完全浸没于缓冲液中，置于56℃，孵育5 min，期间振荡混匀1-2次，每次5 sec。

- 将离心管放置于磁力架上静置1 min，磁珠完全吸附后，小心将DNA溶液转移至一个新离心管中，并于适当条件保存。