血浆mRNA检测试剂盒

货号：KTSM3104

■ 产品简介：

本试剂盒采用全新技术从血浆和外泌体中直接检测mRNA，无需进行耗时长，操作繁琐的RNA提取，操作快速简便，20分钟即可获得含mRNA的上清液，上清液可直接用于逆转录，进行qPCR检测。本试剂盒不使用任何有机试剂。

■ 主要成分：

| 产品组成 | KTSM3104（30次） |
| --- | --- |
| 裂解液RL（Buffer L） | 1支 |
| 蛋白酶K | 1支 |

■ 保存条件：

该试剂盒的裂解液RL置于室温（15-25℃）干燥条件下，蛋白酶K置于-20℃条件下可保存12个月。

■ 选配试剂：

2×RT buffer mix；2×qPCR buffer mix

■ 操作步骤：

- 新的RNase-free离心管中加入20 μl血浆或外泌体。

- 按顺序加入1 μl 蛋白酶K，20 μl裂解液RL，涡旋混匀10 s。

注意：当所需样本体积较大时，可以按比例加入，混合后迅速进行后续操作。

- 65℃孵育8 min，迅速转入95℃孵育5 min，迅速置于冰上2 min。

- 4℃ 13000 ×g离心5 min。

- 将含RNA的上清液转入新的RNase-free离心管中，直接用于逆转录实验或置于-20℃保存。

- 按常规体系和条件进行逆转录，逆转录产物可适当稀释或直接作为qPCR模板。